## 제품소개
SW |  | # page on PPT | 액섹
LabVIEW |  | 2~3 | table 1 | Done
Signal Express |  | 4~7 |  | Done
multi Cap (EDA)
OrCAD
계측기
DAQ | 대표사진 + 제품 sheet
Compact DAQ
모듈형 계측기
임베디드 계측기
비젼/모션
GPIB/CAN
ETC (PLC, IPC )
파워써플라이
SMPS
Leaner
Regulator
전자로드 (EL)
센서
검출센서
레이져 측정센서
진동센서
Customized solution

## table 1(LabVIEW)
LabVIEW 구입 옵션
기능 | LabVIEW Base | LabVIEW Full | LabVIEW Professional | NI Developer Suite
개 요 | 기본 I/O 직관적인 그래픽 프로그래밍 폭넓은 하드웨어 통합 드래그 앤 드롭 방식 | 분석 및 신호 처리 950개 이상의 수학 및 신호 처리 알고리즘 데이터 검색 및 분석 | 배포 및 코드 검증 어플리케이션 배포, 코드 검증 및 소스 코드 제어 | 프리미엄 번들 옵션 가장 높은 할인율의 번들제품. 다양한 어플리케이션의 개발에 적합
Standard Service Program (SSP)
기술 지원 | 1년 포함
온라인 교육 | LabVIEW Core 1, 2 | LabVIEW Core 1, 2, 3* |  | NI의 모든 교육과정
소프트웨어 업그레이드 | 1년 포함
하드웨어 통합
NI 하드웨어에서 데이터 수집 | 포함
타사 하드웨어에서 데이터 수집 | 포함
리얼타임 하드웨어로 배포 | 없음 | Add-on toolkit |  | 포함3
FPGA 기반 하드웨어로 배포 | 없음 | Add-on toolkit |  | 포함4
프로그래밍 환경
직관적인 그래픽 프로그래밍 | 포함
멀티스레드 코드 실행 | 포함
코드 디버깅 | 포함
이벤트 드리븐 프로그래밍 | 포함
소스 코드 제어 | 없음 |  | 포함 | 포함
코드 품질 검토 | Add-on toolkit |  | 포함 | 포함
유닛 테스트 코드 | Add-on toolkit |  | 포함 | 포함
수학
확률과 통계 | 포함
선형 대수 & 커브 피팅 | 없음 | 포함
미분 방정식 & 미적분 | 없음 | 포함
보간 및 외삽 | 없음 | 포함
신호 처리 및 제어
신호 측정, 생성, 연산 | 없음 | 포함
PID 및 퍼지 로직 | 없음 | 포함
신호 컨디셔닝/필터링 & 변환 | 없음 | 포함
웨이브렛 분석 | 없음 | Add-on toolkit |  | 포함
시계열 분석 | 없음 | Add-on toolkit |  | 포함
디지털 필터 설계 | 없음 | Add-on toolkit |  | 포함
데이터 읽기, 쓰기, 공유
파일에 읽기 및 쓰기 & 네트워크 통신 | 포함
웹 서비스 | 없음 | 포함
MS Office 리포트 작성 | Add-on toolkit |  | 포함
데이터베이스 연결 | Add-on toolkit |  | 포함
소프트웨어 및 코드 통합
DLL 호출 & ActiveX 통합 | 포함
사용자 정의된 .m 파일 실행 | 없음 | Add-on toolkit
MathWorks, Inc. MATLAB® 스크립트 노드 | 없음 | 포함
실행 및 배포
실행 파일 생성 | Add-on toolkit |  | 포함
공유 라이브러리 생성 | Add-on toolkit |  | 포함
인스톨러 생성 | Add-on toolkit |  | 포함
인터넷으로 프로그램 원격 제어 | 없음 | 포함
X컨트롤 개발 | 없음 |  | 포함

## table 2 (DAQ)
**** 모바일 반응형일때 table 처리방법 : 테이블 이미지, 열을 쪼개서 내리는 방법(6열)..등…
견적 요청 하기
X-Series DAQ(다기능 데이터 수집)선정 가이드
PCI Express 타입의 DAQ로 기존의 M 시리즈보다 더 향상된 Spec의 제품을 더 경쟁력있는 공급가 금액으로 제공됩니다.
Spec. | Model | Bus | Analog Inputs | Resolution (bits) | Sampling Rate(S/s) | Analog Triggering | Analog Outputs | Output Rate (S/s) | DIO | DIO Features
Basic | NI 6320 | PCIe | 16 | 16 | 250 K | - | 0 |  | 24 | 1 MHz
| NI 6321 | PCIe | 16 | 16 | 250 K | - | 2 | 900K | 24 | 1 MHz
| NI 6323 | PCIe | 32 | 16 | 250 K | - | 4 | 900K | 48 | 1 MHz
Mid-speed | NI 6341 | PCIe,PXIe,USB | 16 | 16 | 500 K | - | 2 | 900K | 24 | 1 MHz
| NI 6243 | PCIe, USB | 32 | 16 | 500 K | - | 4 | 900K | 48 | 1 MHz
High-Speed | NI 6351 | PCIe, USB | 16 | 16 | 1.25 M | o | 2 | 2.86M | 24 | 10 MHz
| NI 6353 | PCIe, USB | 32 | 16 | 1.25 M | o | 4 | 2.86M | 48 | 10 MHz
| NI 6361 | PCIe,PXIe,USB | 16 | 16 | 2M | o | 2 | 2.86 M | 48 | 10 MHz
| NI 6363 | PCIe,PXIe,USB | 32 | 16 | 2M | o | 4 | 2.86 M | 24 | 10 MHz
Simultaneous (동시샘플링) | NI 6356 | PXIe,USB | 8 Simultaneous | 16 | 1.25 M / ch | o | 2 | 3.33 M. | 48 | 10 MHz
| NI 6358 | PXIe | 16 Simultaneous | 16 | 1.26 M / ch | o | 4 | 2.8 M | 24 | 10 MHz
| NI 6366 | PXIe,USB | 8 Simultaneous | 16 | 2M / ch | o | 2 | 3.33 M. | 24 | 10 MHz
| NI 6368 | PXIe | 16 Simultaneous | 16 | 2M / ch | o | 4 | 3.33 M. | 48 | 10 MHz
M-Series DAQ(다기능 데이터 수집)선정 가이드 항상 업계 1위의 제품으로 높은 안정성과 신뢰도 NI사의 기본적인 DAQ 시리즈 입니다.
Spec. | Model | Bus | Analog Inputs | Resolution (bits) | Sampling Rate(S/s) | Analog Triggering | Analog Outputs | Output Rate (S/s) | DIO | DIO Features
Basic | NI 6229 | USB, PCI, PXI | 32 | 16 | 250k | - | 4 | 833k | 48 | 5 V TTL, 1 MHz
| NI 6225 | USB, PCI, PXI | 80 | 16 | 250k | - | 2 | 833k | 24 | 5 V TTL, 1 MHz
| NI 6224 | PCI, PXI | 32 | 16 | 250k | - | 0 | - | 48 | 5 V TTL, 1 MHz
| NI 6221 | USB, PCI, PXI | 16 | 16 | 250k | - | 2 | 833k | 24 | 5 V TTL, 1 MHz
| NI 6221 (37-Pin) | PCI | 16 | 16 | 250k | - | 2 | 833k | 10 | 5 V TTL, 1 MHz
| NI 6220 | PCI, PXI | 16 | 16 | 250k | - | - | - | 24 | 5 V TTL, 1 MHz
USB (Bus power) | NI 6218 | USB | 32 | 16 | 250k |  | 2 | 250k | 16 | 5V TTL, static
| NI 6215 | USB | 16 | 16 | 250k |  | 2 | 250k | 8 | 5V TTL, static
| NI 6211 | USB | 16 | 16 | 250k | - | 2 | 250k | 8 | 5V TTL, static
| NI 6210 | USB | 16 | 16 | 250k | - | - | - | 8 | 5V TTL, static
High-Speed | NI 6259 | USB, PCI, PCIe,PXI,PXIe | 32 | 16 | 1.25 M | o | 4 | 2.8 M | 48 | 5 V TTL, 10 MHz
| NI 6255 | USB, PCI, PXI | 80 | 16 | 1.25 M | o | 2 | 2.8 M | 24 | 5 V TTL, 10 MHz
| NI 6254 | USB, PCI, PXI | 32 | 16 | 1.25 M | o | 0 | - | 48 | 5 V TTL, 10 MHz
| NI 6251 | USB, PCI, PCIe,PXI,PXIe | 16 | 16 | 1.25 M | o | 2 | 2.8 M | 24 | 5 V TTL, 10 MHz
| NI 6250 | PCI, PXI | 16 | 16 | 1.25 M | o | 0 | - | 24 | 5 V TTL, 10 MHz
High-Accuracy | NI 6289 | PCI, PXI, USB | 32 | 18 | 625 k | o | 4 | 2.8 M | 48 | 5 V TTL, 10 MHz
| NI 6284 | PCI, PXI | 32 | 18 | 625 k | o | 0 | - | 48 | 5 V TTL, 10 MHz
| NI 6281 | PCI, PXI,USB | 16 | 18 | 625 k | o | 2 | 2.8 M | 48 | 5 V TTL, 10 MHz
| NI 6280 | PCI, PXI | 16 | 18 | 625 k | o | 0 | - | 48 | 5 V TTL, 10 MHz
Isolated (Bank) | NI 6239 | PCI, PXI | 8 I | 16 | 250k | - | 2I | 500k | 10 | 24V,sinking
| NI 6238 | PCI, PXI | 8 I | 16 | 250k | - | 2I | 500k | 10 | 24 V, sourcing
| NI 6236 | PCI, PXI | 4 I | 16 | 250k | - | 4 | 500k | 10 | 5 V TTL, static
| NI 6233 | PCI, PXI | 16 | 16 | 250k | - | 2 | 500k | 10 | 24V,sinking
| NI 6232 | PCI, PXI | 16 | 16 | 250k | - | 2 | 500k | 10 | 24 V, sourcing
| NI 6230 | PCI, PXI | 8 | 16 | 250k | - | 4 | 500k | 10 | 5 V TTL, static

## Table 3-1 (모듈형 DAQ 샤시)
| Model | Connectivity | Slots | Processor | Storage | Operating Temp
PC 연결형 | cDAQ-9171 | USB | 1 | NO Controller ( 별도 PC 연결 ) |  | -20 °C - 55 °C
| cDAQ-9174 |  | 4
| cDAQ-9178 |  | 8
| cDAQ-9179 | USB 3.0 | 14
| NI cDAQ-9181 | ENET | 1 |  |  | -20 °C - 55 °C
| NI cDAQ-9184 |  | 4
| NI cDAQ-9188 |  | 8
| NI cDAQ-9188XT |  | 8 |  |  | -40 ºC - 70 ºC
| NI cDAQ-9191 | Wi-Fi or ENET | 1 |  |  | -20 °C - 55 °C
독립형 CompactDAQ 선택: 리눅스 RT 형, Window7 (WES7)형 | cDAQ-9132 / 9132RT | 2 USB, 2 GigE, RS232, Trigger | 4 | 1.33 GHz Atom | 16 GB Removable SDHC | -20 °C - 55 °C
| cDAQ-9133 / 9133RT |  | 8
| cDAQ-9134 / 9134RT | 2 USB, 2 GigE Trigger, RS232, + CAN/LIN | 4 |  | 32 GB Removable SDHC | -40 ºC - 70 ºC
| cDAQ-9135 / 9135RT |  | 8
| cDAQ-9136 / 9136RT | 2 USB, 2 GigE, RS232, Trigger | 4 | 1.91 GHz Atom |  | -20 °C - 55 °C
| cDAQ-9137 / 9137RT |  | 8

## table 3-2 ( 모듈형 DAQ)
Compact DAQ : 모듈
Analog | Modules | Range | Channel |  | Sampling Rate | Resolution | 채널간 Isolation | 동시 샘플링
|  |  | SE | DI | ( / Sec )
전압 입력 | NI 9238 | ±500 mV |  | 4 | 50K /ch | 24 bit | O | O
| NI 9205 | ±200 mV, ±1 V, ±5, ±10 V | 32 | 16 | 250K | 16 bit
NI 9206
| NI 9201 | ±10V | 8 |  | 500K | 12 bit
| NI 9209 |  | 32 | 16 | 500 | 24 bit
| NI 9215 |  |  | 4 | 100K /ch | 16 bit |  | O
| NI 9220 |  |  | 16
| NI 9222 |  |  | 4 | 500K /ch |  | O
| NI 9223 |  |  | 4 | 1 M /ch |  | O
| NI 9239 |  |  | 4 | 50K /ch | 24 bit | O | O
| NI 9221 | ±60 V | 8 |  | 800K /ch | 12 bit |  | O
| NI 9229 |  |  | 4 | 50K | 24 bit | O
| NI 9242 | 0~250 Vrms | 3 |  | 50K /ch | 24 bit |  | O
| NI 9225 | 0~300Vrms |  | 3 |  |  | O
| NI 9244 | 0~400 Vrms | 3
전류 입력 | NI 9203 | ±20 mA | 8 |  | 200K | 16 bit
| NI 9208 |  |  | 2 | 500 | 24 bit
| NI 9227 | 5 A rms, 14 Apk |  | 4 | 50K /ch | 24 bit | O | O
| NI 9246 | 20 A rms, 30 Apk |  | 3
| NI 9247 | 50 A rms, 147 Apk |  | 3
온도 | NI 9211 | Thermocouple |  | 4 | 14 | 24 bit
| NI 9212 |  |  | 8 | 95 /ch |  | O | O
| NI 9213 |  |  | 16 | 1200
| NI 9214 |  |  | 16 | 68
| NI 9216 | PT100 RTD |  | 8 | 400
| NI 9217 |  |  | 4
| NI 9226 | PT1000 RTD |  | 8
저항 | NI 9216 | 0 Ω to 400 Ω |  | 8 | 400 | 24 bit
| NI 9217 |  |  | 4
| NI 9226 | 0 Ω to 4000 Ω |  | 8
Strain & Bridge | NI 9235 | Quarter-Bridge - 120 Ω |  | 8 | 10K /ch |  |  | O
| NI 9236 | Quarter-Bridge - 350 Ω
| NI 9237 | Quarter-Bridge - 120 Ω & 350 Ω Half, Full-Bridge - ±25 mV/V Excitation - 2.5, 3.3, 5, 10 V |  | 4 | 50K /ch |  |  | O
Microphone & Accelerometer | NI 9230 | ±30 V. Exciation - 4 mA |  | 3 | 12.8K /ch | O |  | O
| NI 9232 |  |  | 3 | 102.4K /ch
| NI 9234 | ±5 V. Exciation - 2 mA |  | 4 | 51.2K /ch
출력 ( 전압, 전류 ) | NI 9260 | DSA Output - ±4.25 V |  | 2 | 51.2K /ch | 24 bit |  | O
| NI 9263 | Voltage Output - ±10V |  | 4 | 100K /ch | 16 bit
| NI 9269 | [5 empty] | O
| NI 9264 |  |  | 16 | 25K /ch
| NI 9265 | Current Output - 0-20mA |  | 4 | 100K /ch | 16 bit |  | O
다목적 범용 | NI 9207 | 8 Voltage (±10 V) 및 8 Current (±21.5 mA) | 16 |  | 500 | 24 bit
| NI 9219 | 전압: ±60 V, ±15 V, ±4 V, ±1 V, ±125 mV |  | 4 | 100 /ch |  | O | O
전류: ±25 mA
저항: 0~10k Ω
Quarter-Bridge - 120 Ω & 350 Ω Half-Bridge - ±500 mV/V Full-Bridge - ±7.8 mV/V, ±62.5 mV/V
Thermocouple & RTD
Digital | Modules | Range | Channel |  |  | Sampling Rate |  | Resolution
DIO | NI 9375 | 24 V | 16 + 16 |  | sourcing out | 7µs In, 500µs Out
| NI 9401 | 5 V | 8 |  | sinking/sorcing | 100 ns |  | 10 MHz
| NI 9402 | 3.3 V | 4 |  |  | 55 ns |  | 20 MHz
| NI 9403 | 5 V | 32 |  |  | 7 µs |  | 140 kHz
DI | NI 9411 | ±5V ~ 24 V | 6 (DE) |  |  | 500 ns |  | 2 MHz
| NI 9421 | 24 V | 8 |  | singking | 100 µs
| NI 9422 | 24 V, 48 V, 60 V | 8 |  | sinking/sorcing | 250 µs |  | 4 kHz
| NI 9423 | 24 V | 8 |  | singking | 1 µs |  | 1 MHz
| NI 9425 | 24 V | 32 |  | singking | 7 µs |  | 140 kHz
| NI 9426 | 24 V | 32 |  | sourcing | 7 µs |  | 140 kHz
| NI 9435 | ±5 ~ 250 VDC, 10 ~ 250 VAC | 4 |  | sinking/sorcing | 3 ms |  | 333 Hz
| NI 9437 | 24 V~250 V | 8 |  | sinking | 1 µs |  | 1 MHz
DO | NI 9472 | 24 V | 8 |  | sourcing | 100 µs |  | 10 kHz
| NI 9474 | 24 V | 8 |  | sourcing | 1 µs |  | 1 MHz
| NI 9475 | 60 V | 8 |  | sourcing | 1 µs |  | 1 MHz
| NI 9476 | 24 V | 32 |  | sourcing | 500 µs |  | 2 kHz
| NI 9477 | 60 V | 32 |  | sinking | 8 µs |  | 125 kHz
| NI 9478 | 5–50 V | 16 |  | sinking | 7 µs |  | 20 kHz
Relay | NI 9482 | 30 VDC (1.5 A), 60 VDC (1 A), 250 VAC (1.5) | 4 |  |  | 10ms
| NI 9485 | 60 VDC/30 Vrms, 750 mA SSR | 8 |  |  | 9ms
CAN | NI 9860 | selectable CAN (XNET) | 2 |  |  | 1 Mb/s
| NI 9861 | Low-Speed CAN (XNET) | 1 |  |  | 125 kb/s
| NI 9862 | High-Speed CAN (XNET) | 1 |  |  | 1 Mb/s
LIN | NI 9866 | LIN 통신 모듈 | 1 |  |  | 20 kbits / s
ETC | NI 9469 | Chassis 동기 모듈
| NI 9344 | User Switch/LED
| NI 9361 | 5/24 V Counter Input |  |  |  | 1 µs |  | 1 MHz